Wrocław dnia 24.05.2006r

# Minister Gospodarki

Opinia do projektu zmiany ustawy Prawo Energetyczne z dnia 28.04.2006 r.

Powodem zmian ustawy prawo Energetyczne jest dostosowanie jej zapisów do dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11.02.2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie w ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz..Urz. WE L 52 z dnia 21.02.2004 r.)

Z dniem 11.02.2004 r. weszła w życie dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie promocji skojarzonej produkcji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na wewnętrznym rynku energii.

Celem dyrektywy jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw, poprzez stworzenie ram dla promocji i rozwoju skojarzenia o wysokiej sprawności, w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użyteczne. Efekt to oszczędności energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii, przy uwzględnieniu specyficznych warunków w kraju dotyczących w szczególności warunków klimatycznych i ekonomicznych.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie liczne zobowiązania, związane z przyjęciem jednolitej metodyki obliczania produkcji w skojarzeniu, określeniem wytycznych dla jej wdrożenia, a także zagwarantowaniem pochodzenia energii ze skojarzenia o wysokiej sprawności. Przygotowywane i publikowane będą dane statystyczne i raporty o krajowej produkcji, zdolnościach produkcyjnych, krajowym potencjale w zakresie skojarzenia wraz z oceną postępu w zwiększaniu udziału produkcji w skojarzeniu. Wybór sposobów i środków dla wprowadzania mechanizmów wspierania skojarzenia pozostawiono państwom członkowskim.

Kierunki zmian i kryteria zaliczenia do produkcji w skojarzeniu

W myśl obowiązującego Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu, do produkcji w skojarzeniu zalicza się całkowitą ilość wytworzonej energii elektrycznej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 70% sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie. Energii elektrycznej fizycznie wyprodukowanej w skojarzeniu, jednak z niższą sprawnością przemiany, nie zalicza się do skojarzenia ani w żaden inny sposób jej nie promuje.

W myśl dyrektywy UE promowaniu podlegać może skojarzone wytwarzanie o wysokiej sprawności. Do zaliczenia całkowitej produkcji energii elektrycznej jako wytworzonej w skojarzeniu uprawnia uzyskanie rocznej sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie w zależności od układu pracy na poziomie 80% (turbiny upustowo-kondensacyjne lub układ gazowo-parowy) lub 75% (turbiny przeciwprężne lub gazowe). Dla jednostek, które nie spełniają powyższego wymogu, do produkcji w skojarzeniu zalicza się część energii elektrycznej, pod warunkiem udokumentowania oszczędności energii chemicznej paliwa na poziomie co najmniej 10% w stosunku do gospodarki rozdzielonej. Dla układów o mocy zainstalowanej poniżej 1MWe wystarczy wykazać jakąkolwiek oszczędność.

Promowanie wysoko sprawnej produkcji w układach skojarzonych stanowi priorytet Wspólnoty ze względu na związane z nią korzyści w zakresie oszczędzania energii pierwotnej oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji. Wspieranie i zwiększenie produkcji w skojarzeniu uznano za jedno z działań koniecznych dla wypełnienia postanowień Protokołu z Kioto.

Określanie ilości energii wyprodukowanej w skojarzeniu

Obecnie dla państw UE tworzone są znormalizowane procedury, pozwalające na uzyskanie większej pewności, że podstawowa koncepcja skojarzonego wytwarzania jest w Europie rozumiana i określana w sposób jednolity.

Poniżej zostały przedstawione uwagi do w/w projektu. W dalszej części opinii pojęciem dyrektywa będzie określana Dyrektywa 2004/8/WE z dnia 11.02.2004 r.

W projekcie wprowadzono nowe definicje i pojęcia zgodnie z w/w dyrektywą .Zastrzeżenia może budzić fakt niedoprecyzowania niektórych pojęć albo niepotrzebna ich rozbudowa w stosunku do pojęć użytych w dyrektywie, co w przyszłości może skutkować różnymi interpretacjami. I tak:

- w art. 3 pkt. 34 pojawiła się definicja „ciepła użytkowego”. Definicję tę należałoby pozostawić w formie zaproponowanej w dyrektywie /art.3 pkt. b/

- w tym samym art. pkt. 35.definicja „jednostki kogeneracji”, podobnie jak poprzednio należałoby pozostać przy zapisie zawartym w dyrektywie, gdyż istotę wytwarzania w kogeneracji  określa  pkt. 33 tego art.( nie ma potrzeby „dublowania” tego zapisu w pkt. 35)

Dyrektywa 2004/8/WE

W proponowanym projekcie wprowadzono zapisy precyzujące kształt umów przesyłowych w przypadku gdy której stroną jest użytkownik systemu nie będący podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe/ art. 5 /. W tym samym artykule nowym zapisem jest zobowiązanie sprzedawcy informowania odbiorcy do dnia 30 czerwca o strukturze paliw zużytych w produkcji jak i też o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko / art. 5 ust. b pkt 8/ .Zapis należałoby uzupełnić o wpływie wytwarzania energii cieplnej na środowisko. Trzeba się zastanowić, czy te zapisy odnoszą się również do BOT Elektrownia Turów S.A.

W art. 7  ust 8 pkt 3. wprowadzono zapis o pobieraniu połowy opłaty za przyłączenie /rzeczywiste koszty/ dla jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 1 MW. Obecnie jest to aktualne dla źródeł o projektowanej średniorocznej sprawności przemiany ogółem nie niższej niż 70%. Tak wprowadzony zapis spowoduje, że ewentualna inwestycja w taki rodzaj źródeł energii może być nieopłacalna.

W art. 9. ust. 5 wydłużono okres wpłat z tytułu opłaty zastępczej z 31.03 na 30.04 za rok poprzedni. Zmieniono również sposób naliczania opłaty zastępczej. W miejsce określonej wartości jednostkowej opłaty zastępczej / obecnie 240 zł/MW/ wprowadzono 2 rodzaje tej opłaty w zależności od sposobu wytwarzania : w jednostce opalanej gazem lub o mocy nie wyższej niż 1 MW oraz innej. Wysokość jednostkowych opłat zastępczych ustalana jest na podstawie danych z roku poprzedzającego stosowanie w/w opłat. Należałoby przeredagować cały art. 9, gdyż obecnie sposób naliczania opłat zastępczych znajduje się w art. 9a ust1 pkt 2, natomiast w projekcie zapis ten pojawił się w art. 9a ust. 8 a. Czy należałoby rozumieć przez to, że obecne zapisy pozostają w mocy?

W art. 47 pojawia się dodatkowy pkt. 2e w ust 2 mówiący o weryfikacji kosztów uzasadnionych do taryfy przy zastosowaniu porównania przedsiębiorstw prowadzących ten sam rodzaj działalności gospodarczej w zbliżonych warunkach jej wykonywania. Zapis ten jest częściowo sprzeczny z art. 45 ust.1 , gdzie jest mowa o sposobie kalkulacji taryfy, która powinna zapewnić pokrycie kosztów uzasadnionych prowadzonej działalności gospodarczej. Może to prowadzić do sytuacji „równania w dół” cen i stawek opłat niezależnie od poziomu kosztów uzasadnionych poniesionych przez konkretne przedsiębiorstwo.

- Art 5, pkt 8: Brak określenia sposobu informowania odbiorców energii elektrycznej o strukturze paliw

- Brak definicji pojęcia „chłód” (pojęcie to występuje w definicji „ciepło użytkowe”)

- W punkcie 2 projektu Ustawy występuje zapis:

„w art. 5:

- po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu:”, tymczasem brak ustępu 2c

- Art. 5, punkt 2b wymaga zawarcia w umowie sprzedaży energii elektrycznej profili zużycia i zgłaszanie grafików handlowych; w przypadku odbiorców przyłączonych do wyodrębnionej sieci na elektrowni nie ma to uzasadnienia.

Wiceprzewodniczący

Federacji ZZGWB

Jan  Dalecki